## Tabelle1
Verfahren zur gammaspektrometrischen Bestimmung der spezifischen Aktivitäten von Radionukliden in Fisch und Fischerzeugnissen
| G-g-SPEKT-FISCH-02 | [5 empty] | Version November 2015
Messanleitungen für die „Überwachung radioaktiver Stoffe in der Umwelt und externer Strahlung (ISSN 1865-8725)
| Probenbezeichnung: | I-131 (Auswertung als Einliniennuklid über die 364,5 keV-Linie)
| #Anzahl der Parameter p: | 13 |  | Farben: | Werte aus VBA
| k_alpha: | 3 |  |  | Excel-Formeln (Benutzer)
| k_beta: | 1.645 |  |  | Manuelle Werteeingabe
| gamma: | 0.05 |  |  | Def. Excel-Variable (Benutzer)
#Schlüsselwörter
| Dateneingabe-Block: |  |  |  |  | Unsicherheits-Budget:
| #Werte der Parameter p: | Einheit: |  | Eingabewerte |  | partielle | Unsicherh.- | Budget
[5 empty] | StdAbw: | Ableitungen | Budget: | in %
p1 | #Bruttoimpulsanzahl Nb |  | Nb | 924.23 | 30.4012 | 0.040867 | 1.2424 | 53.2751
p2 | Trapez-UG-Zählrate | 1/s | RT | 0.00196 | 0.00075464 | -73.5611 | 0.055513 | 0.10636
p3 | b/2L |  | b2L | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0
p4 | Nachweiswahrscheinlichkeit |  | eps | 0.01775 | 0.00051475 | -2119.8015 | 1.0912 | 41.0937
p5 | Emisswahrscheinlichkeit 364,5 keV |  | p_gamm | 0.812 | 0.008 | -46.3381 | 0.37071 | 4.743
p6 | Feuchtmasse der Probe | kg | mF | 1 | 0.004 | -37.6266 | 0.15051 | 0.78181
p7 | Zeitdifferenz Prnahme-->Messbeginn | s | tA | 57600 |  | 3.7623e-05 | 0 | 0
p8 | Halbwertszeit I-131 | s | tI131 | 693213.12 | 164 | -3.175e-06 | 0.0005207 | 9.3575e-06
p9 | Faktor f. Koinzidenzsummation |  | _f1 | 1 |  | 37.6266 | 0 | 0
p10 | Faktor f. Selbstschwächungskorrektion |  | _f2 | 1 |  | 37.6266 | 0 | 0
p11 | Messdauer | s | tm | 1800 | 0 | -0.020965 | 0 | 0
p12 | NettoZählrate des NE-Peaks | 1/s | RnNE | 0 | 0 | -34.653 | 0 | 0
p13 | Messdauer der NE-Messung | s | tNE | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0
(Liste hier verlängerbar)
| Modell-Block: |  | c = Faktor * Rn
| Hilfsgleichungen h: |  |  | (Formeln)
| #Bruttozählrate Rb | 1/s | Rb | 0.51346
h1 | Zerfallskorrektion Messdauer |  | _f3 | 0.9991
h2 | Zerfallskorrektion Probenahme |  | _f4 | 1.0593
(Liste hier verlängerbar)
(Formeln)
| #Nettozählrate Rn : | 1/s | Rn | 0.5115
| #Kalibrierfaktor, verf.-bezogen: | Bq*s/kg | Faktor | 73.5611
| #Ergebniswert | Bq/kg | Erg | 37.6266 | 0.58372 | <-- von VBA modifizierb. Ergebniswert
| #kombin. Stdmessunsicherheit | Bq/kg | uErg | 1.7022 |  |  |  |  | kombin. Stdmessunsicherheit
| #Erkennungsgrenze | Bq/kg |  | 0.28419
| #Nachweisgrenze | Bq/kg |  | 0.58372
weitere abgeleitete Werte:
| Hilfsgröße Omega |  | Omega | 1
| Bester Schätzwert | Bq/kg | BestWert | 37.6266
| Unsicherheit des b. Schätzwerts | Bq/kg |  | 1.7022
| u. Grenze d. Vertrauensbereichs | Bq/kg |  | 34.2904 |  |  |  |  | u. Grenze d. Vertrauensbereichs
| o. Grenze d. Vertrauensbereichs | Bq/kg |  | 40.9628 |  |  |  |  | o. Grenze d. Vertrauensbereichs
Rechnen!